Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Sonderflachbord FB 20x25 Zirkulum für Kreisverkehre

mit 5 cm-Anlauf, mit Vorsatzbeton grau,

……lfm	Meudt - Betonsonderflachbordstein Profil FB 20x25cm Zirkulum, Baulänge 100cm (Meterstücke) zweischichtig mit grauem Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika:

Vorgenannte Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder

-austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden.

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:	min. 280 kg/m³

Vorsatzzementgehalt: 	min. 400 kg/m³

Zementsorte:	CEM II/52,5

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):	Abwitterung < 500 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein.

Einbaubeschreibung:

Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich.

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €:	__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT

Betonsteinwerk GmbH

Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.

Telefon: 0 64 35 / 50 92-0

Telefax: 0 64 35 / 50 92–25

……lfm	Zulage für das Versetzen von Außenbogensteinen der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 12,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75, 1,0; 1,25, 3,0; 5,0; 8,0; 12,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/lfm: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stk	Zulage für das Versetzen von Kopfsteinen (rechts/links) der Baulänge 50, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stk	Zulage für das Versetzen von Übergangsteinen Zirkulum auf FB 20x20 (rechts/links), der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. ………

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

……Stk	Zulage für Bewehrungsgabel, best. aus zwei Bewehrungsstäben, gerippt, D 14mm, 70cm lang, werkseits mit Flacheisenstäben verschweißt, zwei Gabeln pro Radienstein, eine Gabel pro Halber Zirkulum, lose beigelegt, incl. Bohrung der Zirkulumsteine.

Einheitspreis €/Stk: ___________	Gesamtbetrag €	__________

Hinweis:

Beim Einbau als überfahrbare Bordsteinringe in Kreisverkehrsanlagen sollten u. E. vor und hinter der Bordsteinanlage jeweils eine 2-zeilige Pflasterzeile mit Rinnenwürfeln im Format 16x16x14cm, in gleicher Betonbettung (frisch in frisch) angeordnet sein. Die Fugen dieser Bord-/Rinnenanlage sollten mit vergütetem Mörtel verfugt werden.

Die Herstellung der Pflasterzeilen und deren Verfugung werden gesondert vergütet.

Dehnstöße der Bord- und Pflasteranlage sind durchgängig an gleicher Stelle auszuführen. Die Dehnungsfugen der Pflasterzeilen werden gesondert vergütet.