	Hermann MEUDT GmbH      Frankfurter Str. 38      56414 Wallmerod  

[image: image1.emf]




Ausschreibungstextvorschlag für Inselköpfe grau
· 
Stck.
Inselköpfe als Werkfertigteil mit Vorsatz betongrau
rostfreien Gewindehülsen zur Aufnahme von Transportankern und Verschlussstopfen, Betongüte C30/37, mit gebrochenem Basalt als Hartgesteinzuschlag, grauem Vorsatzbeton, unter ausschließlicher Verwendung der Zementsorte CEM II/52,5, (Kernbetonzementgehalt min.280 kg/m³, Vorsatzzementgehalt min. 400 kg/m³), ohne Flugasche als Zementaustausch- ersatzstoff, gemäß nachstehender Ausführung liefern und auf eine 20 cm Starke Betonbettung aus Beton C 20/25, höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung versetzen. Die Position beinhaltet auch die Lieferung und Herstellung der Betonbettung.

Genaue Form, Maße und Einbaulage sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Fertigteilherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage.


Ausführung des Inselkopfes: (bitte Position auswählen und Angaben ergänzen / abändern)

a.)
als Halbkreis oder Kreisausschnitt mit Sockelhöhe 5 cm
Radius: 0,50m, 0,75m, 1,00m, 1,25m oder 1,50m
Größe des Kopfes bis ca. 3,5 m²,

Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

b.)
als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5 cm 
Radius: 0,75 m
Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
Größe des Kopfes bis ca. 2 m2, 

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt

c.)
als Fertigteil mit verlängerten Schenkeln, Sockelhöhe 5cm 
Radius: 0,50 m
Anschlussprofil: z.B. FB 30x25, FB 20x25 oder Profil umlaufend usw.
Größe des Kopfes bis ca. 1,5 m2, 

gemäß Zeichnung/Bild des Datenblattes der Firma Meudt
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________

Liefernachweis:

Hermann MEUDT Betonsteinwerk GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod/Ww.



Tel.: 06435/5092 - 0



Fax: 06435/5092 – 25


oder gleichwertiger Art

· Stck.
Zulage für den werkseitigen Einbau einer Graugussbodenhülse für die Aufnahme von 60mm Schildermasten komplett mit PVC-Spannring und Mutter
Einheitspreis €/St.: ___________

Gesamtbetrag €:
__________

Geschätsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Elisabeth Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794

Stand: Feb. 2009                  Seite 1 / 1

[image: image1.emf][image: image2.emf]_1217826422.unknown

_1217826331.unknown

