	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	
[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 



Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt –Klebe-Fahrbahntrennstein mit Vorsatzbeton und Reflexin®-Beschichtung werkseitig auf erforderliche Höhe gesägt

Vorpositionen in Abhängigkeit des Fahrbahnbelages:

a.)  Eventualposition bei bituminösen Belägen 

……lfm
reinigen der vorhanden Fahrbahndecke Im Bereich der Klebeflächen einschließlich Entsorgung der Abfälle.


(Verfahren je nach Belagszustand wählen, z.B. Kehren, Hochdruckwasserstrahl usw.)
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

b.) bei Betonfahrbahndecken immer erforderlich
……lfm
Entfernen der Zementhaut und des Betonnachbehandlungsmittels im Bereich der Klebeflächen mittels Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen, Anfräsen oder anderen geeigneten Verfahren, einschließlich Reinigung und Entsorgung der Abfälle.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Hauptpositionen:

……lfm
Meudt - Betonklebeflachbordstein Profil Fahrbahntrennstein nach DIN EN 1340 und DIN 483, Baulänge 50cm (Halbe), zweischichtig mit Vorsatzbeton, und retroreflektierender REFLEXIN® - Oberflächenbeschichtung, Qualität: „Meudt eFT“ + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06), werkseitig gesägt (=Steinklebeflächenvorbereitung) auf Sonderhöhe: 10 oder …cm und nachstehender Charakteristika:

Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. Einfärbungen sind ausschließlich mit Bayer-Eisen-Oxid-Farbpigmenten herzustellen 

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 


Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³


Zementsorte:
CEM II/52,5

 
erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung < 200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren



liefern, einschließlich erforderlichem Kleber- und Vorbeschichtungmaterialien, und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene Fahrbahndecke vollflächig aufkleben. Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der Fahrbahndecke z. B. mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silkal R51 (Verbrauch ca.300g je m²-Beschichtungsfläche). Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,7 – 1,2 mm, zur Erhöhung der Rauigkeit, abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 (Verbrauch: ca. 20kg/m²), oder gleichwertiger Art, ist vor Ort anzumischen und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel fluchtgerecht zu versetzen. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen. Die Fugenbreite ist mit ca. 5 mm auszubilden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen. 



Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die des Kleberherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……Stück
Versetzen von Kopfsteinen der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Sept. 2019             
Seite 1/1

[image: image1.emf][image: image2.jpg][image: image3.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

