	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 [image: image3.emf]



[image: image1.emf]Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Flachbordsteine FB 20x20 mit weißen Vorsatzbeton
……lfm
Meudt - Betonflachbordstein Profil FB 20x20cm, Baulänge 100cm (Meterstücke) zweischichtig mit weißen Vorsatzbeton nach DIN EN 1340 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika: 

Vorgenannte Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder 

-austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitätsstandard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. 

Der Weißvorsatz ist unter ausschließlicher Verwendung von weißem Portlandzement, hellem / weißem Quarzkies, Quarzsand herzustellen und die Sichtflächen sind mit weißpigmentierter Acrylatbeschichtung, in Anlehnung an die Richtlinie für die Herstellung von weißen Betonfertigteilen für Fahrbahnmarkierungen, zu beschichten. 

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:
Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

Zementsorte:
CEM II/52,5

 erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung < 200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren


Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. 

Einbaubeschreibung:



Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien >20m versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. 

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer 12,0m und kleiner 25,0m.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm

Versetzen von Außenbogensteinen (KA) der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 12,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0; 12,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. ………
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Versetzen von Innenbogensteinen (KI) mit Radius r= 0,80m, Baulänge 62cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Versetzen von Kopfsteinen (links oder rechts) der Baulänge 50cm zur Herstellung von 90°-Ecken, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Versetzen von F7-Hochbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. .....
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Zulage für das Versetzen von F7-Hochbordadaptern diagonal (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Hochbordseite, sonst wie Pos. .....

Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Versetzen von F7-Rundbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Zulage für das Versetzen von F7-Rundbordadaptern diagonal (Übergangsteinen, links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Rundbordseite, sonst wie Pos. …………

……Stück
Zulage für das Versetzen von F7-Übergangsteinen (Absenker / Hänger links o. rechts auf Profil Fase 2x2cm) der Baulänge 100cm

Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Einfahrtsteinen 20x18cm mit Profil Fase 2x2cm der Baulänge 100cm 

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Hinweis:

Die vorgenannten Positionen sind für die Gestaltung von Übergängen auf Hoch- bzw. Rundbordsteine bzw. für den Übergang / Absenkung auf Einfahrtsteine 20x18 mit dem Bordsteinsonderprofil Fase2 

Nähere Details für die Ausschreibung von Hoch- bzw. Rundbordsteinen entnehmen Sie bitte unserem entsprechenden Ausschreibungstextvorschlag zu diesen Bordsteinprofilen.

Hinweise zur Gestaltung von Absenkungen im Bereich „barrierefreies Bauen“ mit den Systemen MEUDT -Nullabsenkung, „getrennte Querungsstelle“, Profil Fase2,. für Fußgängerüberwege, Querungsstellen und -hilfen, Einfahrten etc. entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Website: www.meudt-betonsteinwerk.de. Hier finden Sie entsprechende Gestaltungs- und Textvorschläge zu den jeweiligen Produkten.
……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage überfahrbare Bordsteine mit hoher bzw. besonderer Belastung gemäß MVP der FGSV für die Leistung wie in den Vorpositionen, jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten



Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Mrz. 2016             
Seite 1/1

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

